Комитет образования,  науки и молодежной политики Волгоградской области

Государственное бюджетное  профессиональное  образовательное учреждение

«Волжский политехнический техникум»

| Рассмотрено на заседании ПЦК (название ПЦК) Протокол № ___ от «___» ______ 20___ г. Председатель _________________ Ф.И.О. | УТВЕРЖДЕНО на заседании Методического совета техникума Протокол № ___ от «___» ______ 20___ г. Председатель Методического совета Зам. директора по учебно-методической работе _________________ А.М. Коротеева |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Начальник управления развития и привлечения персонала АО «Волжский трубный завод» ___________________ А.В. Никитин |  |
| СОГЛАСОВАНО Служба стандартизации __________________ Ф.И.О. Протокол № ___ от «___» ______ 20___ г. |  |

Рабочая  программа профессионального модуля

ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации

Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств

(по отраслям)

Курс 2,3

2022

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 (наименование) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС  СПО) по специальности (профессии) среднего профессионального образования 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) приказ Министерства образования и науки от 18.04.2014 №349

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волжский политехнический техникум» (ГБ ПОУ «ВПТ»)

Разработчики:

Куневич Елена Петровна, преподаватель высшей квалификационной категории, ГБ ПОУ «ВПТ»

Стефанюк Ростислав Юрьевич преподаватель высшей квалификационной категории, ГБ ПОУ «ВПТ»

Евсеев Андрей Николаевич преподаватель первой квалификационной категории, ГБ ПОУ «ВПТ»

Рецензент:

Быков Игорь Викторович, генеральный директор ООО «Автоматика Строй Сервис»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) |  |

1. паспорт РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа)  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности (профессии) 15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей  150000 Машиностроение  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и  средств автоматизации.

2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления

3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при реализации:

- программы профессиональной подготовки по рабочей профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов при наличии общего образования без предъявления требований к опыту работы.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

ПО 1-  проведения измерений различных видов;

ПО2- произведения подключения приборов;

уметь:

У1- выбирать метод и вид измерения;

У2- пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми элементами средств автоматизации;

У3- рассчитывать параметры типовых схем и устройств,

У4- осуществлять рациональный выбор средств измерений;

У5- производить поверку, настройку приборов;

У6- выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, исполнительные элементы и устройства мехатронных систем;

У7- снимать характеристики и производить подключение приборов;

У8- учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать параметры настройки регуляторов;

У9- проводить необходимые технические расчеты электрических схем включения датчиков и схем предобработки данных несложных мехатронных устройств и систем;

У10- рассчитывать и выбирать регулирующие органы;

У11- ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем;

У12- применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления объектами автоматизации;

У13- применять Общероссийский классификатор продукции (ОКП);

У14- подбирать необходимые измерительные и образцовые средства, для проведения поверки различных средств автоматизации

Курсивом выделены практический опыт, умения и знания, добавляемые из вариативной части, помимо ФГОС

знать:

З1- виды и методы измерений;

З2- основные метрологические понятия, нормируемые метрологические характеристики;

З3- типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений технологических параметров;

З4- принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерения;

З5- назначение, устройства и особенности программируемых микропроцессорных контроллеров, их функциональные возможности, органы настройки и контроля

З6- принцип работы и устройство специализированных средств измерений, для измерения физико-химических параметров измеряемой среды

З7- сущность и концепцию метрологии, стандартизации и сертификации

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 909 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 693 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 473 часов;

самостоятельной работы обучающегося –  220 часов;

учебной и производственной практики – 216 часа

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации. |
| ПК 1. 2 | Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. |
| ПК 1.3 | Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 9. | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1 ПК 1. 2 ПК 1.3 | Раздел 1. Измерение технологических параметров | 184 Сумма 4 и 7 | 120 | 54 | - | 54 | - | 10 | - |
| ПК 1. 1 ПК 1.2 | Раздел 2. Расчет и выбор типовых элементов и устройств систем автоматического управления | 168 | 112 | 60 | - | 46 | - | 10 | - |
| ПК 1.1 ПК 1.2 | Раздел 3. Изучение элементов линейных систем автоматического управления | 94 | 56 | 16 | - | 28 | - | 10 | - |
| ПК 1.1 ПК 1.2 | Раздел4. Изучение устройства и особенностей промышленных регуляторов и микропроцессорных контроллеров | 144 | 88 | 38 | - | 46 | - | 10 | - |
| ПК 1.3 | Раздел 5. Осуществление стандартных и сертификационных испытаний, метрологических поверок средств автоматизации | 103 | 63 | 30 | - | 30 | - | 10 | - |
| ПК 1.1 ПК 1.2 | Раздел 6. Контроль и анализ функционирования системы автоматического управления | 72 | 34 | 16 | - | 16 | - | 22 | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | 144 |  | 144 |
|  | Всего: | 909 | 473 | 214 | - | 220 | - | 72 | 144 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| 58Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Измерение технологических параметров | МДК+ практика учебная+ производственная если рассредоточенная | 184 |  |
| МДК.01.01. Технология формирования систем автоматического управления типовых технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем | МДК + самостоятельная работа | 174 |  |
| Тема 1.1 Измерение параметров с помощью преобразователей | Содержание | 8 |  |
|  | 1. | Основы измерения параметров |  | 2 |
|  | 2 | Первичные передающие преобразователи: назначение, виды, принцип действия |  | 2 |
|  | 3 | Нормирующие преобразователи: назначение, виды, принцип действия |  | 2 |
|  | 4 | Электро пневмо и пневмо электро преобразователи: назначение, виды, принцип действия |  |  |
|  | Лабораторные работы | 8 |  |
|  | 1. | Освоение методики выбора, подключения, настройки и поверки нормирующего преобразователя |  |  |
|  | 2 | Освоение методики выбора, подключения, настройки и поверки передающегоо преобразователя |  |  |
| Тема 1.2. Измерение давления и разности давлений | Содержание | 8 |  |
|  | 1. | Жидкостные и грузопоршневые манометры: назначение, виды, принцип действия |  | 2 |
|  | 2 | Электрические и деформационные манометры: назначение, виды, принцип действия |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 8 |  |
|  | 3 | Освоение методики выбора, подключения, настройки и поверки преобразователей давления |  |  |
|  | 4 | Исследование грузопоршневого манометра и поверка на нем деформационного манометра |  |  |
| Тема 1.3 Измерение температуры |  | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Термометры расширения и манометрические термометры |  | 2 |
|  | 2 | Термометры сопротивления(ТС) и их вторичные приборы |  | 2 |
|  | 3 | Термоэлектрические термометры (ТЭП) и их вторичные приборы |  | 2 |
|  | 4 | Бесконтактные приборы для измерения температуры |  | 2 |
|  |  | Лабораторная работа | 12 |  |
|  | 5 | Освоение методики выбора, подключения, настройки и поверки приборов работающих с ТС |  |  |
|  | 6 | Освоение методики выбора, подключения, настройки и поверки приборов работающих с ТЭП |  |  |
| Тема 1.4 Измерение расхода и количества вещества | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Измерение расхода методом переменного перепада давления |  | 2 |
|  | 2 | Измерение расхода методом постоянного перепада давления |  | 2 |
|  | 3 | Электромагнитные расходомеры: назначение, принцип действия |  | 2 |
|  | 4 | Интеллектуальные расходомеры: назначение, виды, принцип действия |  | 2 |
|  | 5 | Измерение количества жидкости и газа: назначение, виды, принцип действия |  | 2 |
|  | Лабораторная работа | 4 |  |
|  | 7 | Исследование расходомеров |  |  |
|  | Практическое занятие | 4 |  |
|  | 1 | Расчет сужающих устройств |  |  |
| Тема 1.5 Измерение уровня | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Измерение уровня жидкостей |  | 2 |
|  | 2 | Измерение уровня сыпучих веществ |  | 2 |
|  | Лабораторная работа | 4 |  |
|  | 8 | Освоение методики выбора, подключения, настройки и поверки приборов для измерения уровня жидкостей |  |  |
| Тема 1.6 Измерение физических свойств веществ | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Измерение плотности веществ |  | 2 |
|  | 2 | Измерение вязкости веществ |  | 2 |
|  | 3 | Измерение влажности веществ |  | 2 |
|  | Лабораторная работа | 6 |  |
|  | 9 | Освоение методики выбора, подключения, настройки и поверки приборов для измерения физических свойств веществ |  |  |
| Тема 1.7 Определение состава веществ | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Определение состава газа газоанализаторами |  | 2 |
|  | 2 | Хроматографический метод анализа газовых смесей |  | 2 |
|  | 3 | рН-метрия |  | 2 |
|  | Лабораторная работа | 4 |  |
|  | 10 | Освоение методики выбора, подключения, настройки и поверки рН-метров |  |  |
| Тема 1.8 Линейные и угловые измерения | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Линейные измерения: штангенинструмент, микрометр, нутромер, рычажно-оптический измерительный инструмент |  | 1 |
|  | 2 | Угловые измерения: измерение наружных и внутренних углов |  | 1 |
| Тема 1.9 Микропроцессорные измерители и измерительные системы | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Измерительные приборы одно и многоканальные |  | 2 |
|  | 2 | Микропроцессорные самописцы |  | 2 |
|  | 3 | Средства автоматизации измерений и контроля |  | 2 |
|  |  | Лабораторная работа | 4 |  |
|  | 11 | Освоение методики выбора, подключения, настройки и поверки микропроцессорных измерителей и самописцев |  |  |
| ………….. |  | ………………….. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ01 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам: Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов лабораторно-практических работ и подготовка к их защите. Изучение инструкций по эксплуатации приборов Подготовка рефератов, выступлений на занятиях с информацией о средствах автоматизации, полученной из специальной литературы и ИНТЕРНЕТа (по индивидуальному заданию):Конструкция и настроечные органы преобразователей, Виды и единицы измерения давления. Соотношение единиц. Виды жидкостных манометров. Достоинства и недостатки. Виды и конструктивные особенности деформационных манометров. Конструктивные особенности сужающих устройств. Конструктивные особенности счетчиков. Измерение количества твердых веществ. Виды и конструктивные особенности термометров расширения. Конструктивные особенности термопар и термосопротивлений. Омические и визуальные уровнемеры Измерение уровня сыпучих тел | 54 |  |
| Учебная практика Виды работ: Измерение технологических параметров | 10 |  |
| Раздел 5. Осуществление стандартных и сертификационных испытаний, метрологических поверок средств автоматизации |  | 103 |  |
| МДК.01.02 .Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний, метрологических поверок средств измерений |  | 93 |  |
| Тема 5.1. Организационные, содержательные и технологические аспекты стандартизации, метрологии и сертификации | Содержание | 16 |  |
|  | 1 | Цели, задачи и принципы стандартизации, метрологии и сертификации |  | 1 |
|  | 2 | Международные организации по стандартизации, сертификации и метрологии |  | 1 |
|  | 3 | Стандартизация: сущность, концепция, система мероприятий |  | 1 |
|  | 4 | Метрология: сущность, концепция, системы мероприятий . |  | 1 |
| Тема 5.2. Обеспечивающие подсистемы | Содержание | 7 |  |
|  | 1 | Законодательная и нормативная база |  | 2 |
|  | 2 | Методическое обеспечение |  | 2 |
|  | 3 | Материально-техническое обеспечение |  | 2 |
|  | Практические занятия | 28 |  |
|  | 1 | Расчеты экономического обоснования выбора параметрических рядо. |  |  |
|  | 2 | Расчёт экономической эффективности от внедрения государственного стандарта. |  |  |
|  | 3 | Расчет вероятной погрешности результата измерения |  |  |
|  | 4 | Анализ метрологических показателей некоторых измерительных средств |  |  |
|  | 5 | Выбор измерительно средства в зависимости от допуска размера объекта измерения ( от точности изготовления объекта) с целью повышения его качества. |  |  |
|  | 6 | Расчёт размерных цепей с электрическими параметрами. |  |  |
|  | 7 | Расчёт допусков и посадок подшипников качения. |  |  |
| Тема 5.3. Метрологические испытания | Содержание | 10 | 2 |
|  | 1 | Средства измерений: виды, метрологические характеристики |  |  |
|  | 2 | Методы измерений |  | 2 |
|  | 3 | Погрешности измерений |  | 2 |
|  | 4 | Поверка и калибровка средств измерений |  | 2 |
|  | 5 | Градуировка средств измерений |  | 2 |
|  | Практическое занятие | 2 |  |
|  | 6 | Расчет метрологической таблицы |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ01 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, подготовка отчётов ( с использованием при оформлении требований ЕСКД ) и их защита. Самостоятельное выполнение тематических заданий на занятиях. Подготовка рефератов, выступлений на занятиях с информацией о современных методах ( способах) решений метрологических задач. Углубленное изучение методов стандартизации. | 30 |  |
| Учебная практика Виды работ: Проведение стандартных и сертификационных испытаний | 20 |  |
| Раздел 6. Контроль и анализ функционирования системы автоматического управления |  | 72 |  |
| МДК 01.03 Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем автоматического управления |  | 50 |  |
| Тема 6.1. Контроль функционирования системы автоматического управления | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Профилактический осмотр средств автоматизации |  | 2 |
|  | 2 | Настройка системы автоматического управления в ходе эксплуатации |  | 2 |
|  | 3 | Оформление технической документации на средства автоматизации |  | 2 |
|  | Практическое занятие | 6 |  |
|  | 1 | Профилактический осмотр средств автоматизации |  |  |
|  | 2 | Настройка системы управления |  |  |
| Тема 6.2. Анализ функционирования системы автоматического управления | Содержание | 12 |  |
|  | 1 | Выявление неисправностей в системе автоматического управления |  | 2 |
|  | 2 | Выбор метода устранения неисправностей |  | 2 |
|  | 3 | Оформление технической документации |  | 2 |
|  | Практическое занятие | 10 |  |
|  | 3 | Выявление неисправностей в средствах автоматизации в соответствии с паспортом |  |  |
|  | 4 | Устранение неисправностей в средствах автоматизации |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ01 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам к параграфам Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов практических работ и подготовка к их защите. Изучение инструкций по эксплуатации приборов Примерная тематика домашних заданий Подготовка рефератов, выступлений на занятиях с информацией о видах неисправности в средствах автоматизации | 16 |  |
| Учебная практика Виды работ: Выполнение работ по анализу функционирования элементов схем и систем | 22 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) если практика концентрированная (если рассредоточенная, то в каждом разделе) Виды работ: выбор метода и вида измерения; использование измерительной техникой, различных приборов и типовых элементов средств автоматизации; расчет параметров типовых схем и устройств, поверка и настройка приборов; снятие характеристик и подключение приборов; расчет и установка параметров настройки регуляторов; ориентация в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем; применение средств разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления объектами автоматизации; | 144 |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 473 |  |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) (макс. учебная нагрузка и практики) | 909 |  |

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Программа профессионального модуля реализуется в:

- учебных кабинетах: по стандарту

- Типовых узлов и средств автоматизации

- Метрологии, стандартизации и сертификации

- лабораториях:

- Типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств измерений

- Автоматического управления

- Технических средств обучения

- мастерских:

- Слесарной

- Электромонтажной

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты, электронные схемы, таблицы, презентации);

- аудиовизуальный комплекс;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением.

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрено (в случае необходимости) дистанционное обучение с оснащением рабочего места обучающихся и преподавателей: персональным компьютером либо мобильным техническим устройством (устройство сотовой связи, планшет и т.п.) с выходом в сеть Интернет, комплектом электронных учебных карт, комплектом интерактивных тестовых заданий для проверочных работ по всем темам, в т.ч. в ПО EasyQuisy, ….

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

1 Типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств измерений расписывать все оборудование входящее в лабораторию

- учебные стенды (приборы давления, приборы температуры в комплекте с термометром сопротивления, приборы температуры в комплекте с термопарой, приборы уровня, элементы автоматики, исполнительные механизмы)

- измерительные приборы (мультиметр цифровой, магазин сопротивлений, универсальный переносной потенциометр)

- комплект типовых электрических схем и конструктивных чертежей

- комплект учебно-методической документации

- аудиовизуальный комплекс

- компьютер с лицензионным программным обеспечением

2 Автоматического управления

- учебные стенды (САР температуры  с ТРМ1, ТРМ10, Метакон 534, Термодат, Элемер, ТРМ 212)

- измерительные приборы (мультиметр цифровой, магазин сопротивлений, осциллограф универсальный)

- комплект типовых электрических схем и конструктивных чертежей

- комплект учебно-методической документации

- аудиовизуальный комплекс

- комплект компьютеров с лицензионным программным обеспечением

Оборудование мастерской и рабочих мест  мастерской:

1 Слесарной

- верстаки с набором слесарных инструментов,

- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, точильные,

- приспособления для выполнения слесарных работ.

- Электромонтажной

- Ручной инструмент (нож монтажный, пассатижи, кусачки, круглогубцы)

- Электроинструмент (электрический паяльник)

- Измерительные приборы

- Вспомогательные оборудование и приспособления.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрировано.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики соответствует технологическому оборудования предприятия.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники (в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению, и не старше пяти лет):

Учебники:

- Горошков Б.И. Автоматическое управление: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования - М.:ИРПО: Издательский центр «Академия», 2012.

- Келим Ю.М. Типовые элементы системы автоматического управления: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования- М.: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011

- Кошевая И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация, сертификация:  учебник - ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008.

- Медведева Р.В., Средства измерений: учебник – М.: Конкурс, 2011.

- Шишмарев В.Ю. Средства измерений: учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2010

Дополнительные источники:

- Шарков А.А.  и др. Автоматическое регулирование и регуляторы в химической промышленности-М.: Химия, 1990.

- Шкатов Е.Ф. Технологические измерения и КИП на предприятиях химической промышленности. Учебное пособие для техникумов. – М.: Химия, 1986.

- Шишмарев Ю.В. Автоматика:  учебник для среднего профессионального образования– М.: Издательский центр «Академия», 2005

- Справочник инженера по контрольно- измерительным приборам и автоматике, под ред. Калиниченко А.В. – издательство «Инфра-Инженерия», 2008.

Интернет ресурс

- http://moodle.energocollege.ru/- электронный курс Истории.

- https://resh.edu.ru/ - Российская электронная школа.

- http://metrologu.ru/ - справочник метролога

- http://www.owen.ru/ - каталог средств автоматизации

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием обучения по профессиональному модулю Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации  является предшествующее изучение общепрофессиональных дисциплин: Инженерная графика, Электротехника, Техническая механика, Материаловедение, Электронная техника, Вычислительная техника, Электротехнические измерения.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации является полное освоение теоретической части и приобретения навыков на лабораторных и практических занятиях, учебных практиках.

Лабораторно-практические занятия и учебные практики проводятся преподавателями техникума.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующее профилю модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты соответствующего профиля – преподаватели междисциплинарных курсов, а также учебных дисциплин общепрофессионального цикла.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения формулируются с учетом возможной организации дистанционного обучения.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации. | - выполнение алгоритма подключения измерительных средств, в соответствии со схемой подключения -соблюдение техники безопасности при работе с электрооборудованием -снятие показателей работоспособности приборов в соответствии с алгоритмом - обобщение результатов полученных показателей работоспособности прибора | Наблюдение и экспертная оценка за практической деятельностью во время лабораторных и практических работ, а так же учебной и производственной практик |
| 2. Диагностирование измерительных приборов и средств автоматического управления. | - выполнение алгоритма оценки технического состояния средства в соответствии с учебной задачей -выявление неисправностей на основании полученных результатов технического состояния средства -обоснованность выбора решения о методах устранения неисправности по результатам осмотра | Наблюдение и экспертная оценка за практической деятельностью во время лабораторных и практических работ, а так же учебной и производственной практик |
| 3. Произведение поверки измерительных приборов и средств автоматизации. | -обоснованность выбора необходимых измерительных средств для проведения поверки в соответствии с учебной задачей - правильность составления схемы поверки для поверяемого средства измерения - осуществление правильной сборки схемы поверки, в соответствии со схемой - выполнение алгоритма проведения поверки измерительного средства - соблюдение техники безопасности при выполнении поверочных работ - правильность и точность результатов расчета систематических погрешностей - обоснованность анализа результатов поверки измерительного средства на пригодность его к эксплуатации | Наблюдение и экспертная оценка за практической деятельностью во время лабораторных и практических работ |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - Владение информацией о профессиональной области, о профессии и основных видах деятельности - Постановка цели дальнейшего профессионального роста и развития - Адекватное оценивание своих образовательных и профессиональных достижений | Наблюдение, экспертная оценка на практических, лабораторных занятиях, при выполнении работ на учебной и производственных практиках, экзаменах и Государственной (итоговой) аттестации Портфолио (сбор свидетельств, сертификатов, дипломов, грамот, видео-фотомате-риалов и др.) Наблюдение, тестирование |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - Организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда - Выбор оборудования, материалов, инструментов в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ - применение методов профессиональной профилактики своего здоровья | Экспертная оценка при выполнении работ на учебной и производственной практиках |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - Выполнение заданий по алгоритму и в нестандартных ситуациях, применяя интегрированные знания в профессиональной области. | Наблюдение за деятельностью во время лабораторной работы, учебной и производственной практики |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - Владение профессиональными определениями, техническими терминами, обозначениями и др. - Владение различными методиками поиска информации | Экспертная оценка на практических, лабораторных занятиях, при выполнении самостоятельной работы, и на Государственной (итоговой) аттестации |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - Выполнение операций по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации - Владение программными, программно-аппаратными и техническими средствами и устройствами, функциониру-ющими на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных средств и систем транслирования информации, информационного обмена | Экспертная оценка на практических, лабораторных занятиях, при выполнении самостоятельной работы, и на Государственной (итоговой) аттестации |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - Установление адекватных профессиональных взаимоотношений с участниками образовательного процесса - Установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения - Аргументирование и обоснование своей точки зрения | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - постановка цели команде - мотивация деятельности подчиненных, - организация и контроль за работой с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий | Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе выполнения лабораторных и практических работ |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня | Наблюдение за деятельностью и экспертная оценка на практических, лабораторных занятиях, при выполнении работ учебной и производственной практик |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности - владение и использование современных технологий в профессиональной деятельности | Экспертная оценка при выполнении работ учебной и производственной практик |